## Slide 1
Traitement de l’eau potable:
Désinfection par ultraviolets
Réalisé par :Sara CHKOUNDA
Encadré par: Jamal Zrinej
1

## Slide 2
Présentation lumière UV et ADN:
Interaction lumière-matière:
Effet des rayons UV sur l’ADN :
Dose d’UV
et Simulation dose/réponse:
Conclusion :
Introduction:
* Plan de travail:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
2

## Slide 3
1-Introduction:
Empêcher que l'eau potable soit nocif pour notre santé
Lutte contre la sécheresse
source d’eau alternative
Prévention ou réduction de la pollution à la source
Pourquoi a-t-on besoin de traiter les eaux?
3
Statistiques de mortalité liées au manque de traitement des eaux

## Slide 4
*Le traitement des eaux dans les stations de l’eau potable:
Figure1:étapes d’épuration des eaux usées
4

## Slide 5
* Cette eau est –elle alors potable?
Figure 2 :Persistance des microorganismes dans l’eau potable.
Figure 3:analyse de la qualité de l’eau traitée.
Figure 4:Restes chimiques dans l’eau potable.
5

## Slide 6: Constatation:
Figure 5:Courbe d’inactivation des micro-organismes lors d’un traitement UV
2-Présentation lumière et ADN:
6

## Slide 7: * Caractéristiques des ultraviolets:
Les rayonnements ultraviolet
Energie du photon:
Figure 6:Spectre électromagnétique
7

## Slide 8: * ADN (l’acide désoxyribonucléique):
C’est quoi une ADN ?
Les quatre bases nucléiques constitutives de l'ADN sont l'adénine (A), la cytosine (C), la guanine(G) et la thymine(T)
Figure 7:composition de l’ADN
8

## Slide 9
*Effet photoélectrique:
*Effet compton:
*La création de paires:
figure8:
Figure9:
Energie supérieur à 1,02 Mev
Figure10:Création des paires
3-Interaction lumière-matière:
9

## Slide 10: *Les liaisons d’hydrogène:
Définition:
Pour qu'une liaison O-H soit rompue, il faut fournir une énergie au moins égale à l'énergie de liaison est 459 KJ/mol
459×1000 J
1mole ×Na
E=
=7,6 × 10 -19 J
Pour qu'une liaison H-N soit rompue, il faut fournir une énergie au moins égale à l'énergie de liaison est 386 KJ/mol
E=
386×1000J
1mole×Na
=6,4 × 10 -19 J
=2,6 × 10 -7 m
=3,1× 10 -7 m
Conclusion: Cela correspond à un rayonnement de longueur dans le domaine des rayonnements U.V.
D’où le choix des UV pour désinfection de l’eau
10
Figure 11:Energie de liaison de quelques éléments

## Slide 11
4-Effet des rayons UV sur l’ADN:
Figure 12 :Effet des UV sur l’ADN
11

## Slide 12
La dose UV absorbée par les microorganismes au cours du processus de désinfection est définie par:
Dose UV‑C (DUV‑C) = I x T
I:l’intensité émise par les lampes qui est exprimé en mW•cm-2
T:le temps d’exposition des microorganismes au rayonnement exprimé en seconde(s)
5-Dose UV et simulation dose/réponse:
*Dose UV:
12

## Slide 13
Pour chaque pathogène, les fonctions dose-réponse disponibles décrivant la probabilité d’infection en fonction de la dose sont identifiées par la relation :
N =: le nombre de bactéries viables cultivables après irradiation UV‑C No =le nombre de bactéries viables cultivables avant irradiation par les UV‑C D = Dose
A : le taux de bactéries qui ont retenu la viabilité et la cultivabilité après irradiation UV‑C au cours de la première phase d’inactivation bactérienne
k : le coefficient d’inactivation traduisant le pouvoir désinfectant potentiel ou coefficient de létalité, exprimé en cm2 •mJ‑1;
n : le seuil des dommages subis par la bactérie après une irradiation par une dose UV (DUV) ou le seuil des séries d’événements subis par la bactérie après une irradiation germicide
*Relation dose/réponse:
13

## Slide 14
*Simulation dose /réponse:
Ce modèle mathématique permet de rapporter la réponse de chaque espèce bactérienne au stress UV‑C, ce qu’on appelle la relation dose/réponse.
14
Commentaire: Le nombre de bactéries décroit progressivement lors de l’exposition au rayonnement UV
Figure 13:courbe d’inactivation des bactéries en fonction de la dose des UV

## Slide 15
*Dose d’inactivation à 90 % :
15
Figure15-Inactivation de B.subtilis à 90% en fonction de la dose des UV
Figure14-Inactivation de p.aeruginosa à 90% en fonction de la dose des UV

## Slide 16
6-Conclusion:
-L’utilisation du rayonnement UV s’avère alors efficace pour la désinfection des microorganismes dans l’eau et s’inscrit parfaitement dans une perspective de développement durable
16

## Slide 17
17
Annexe1:

## Slide 18
Annexe2:
18

## Slide 19
Annexe3:
19